## Manual
PSP用サンプルプログラム |  |  | Sample Program for PSP Series
|  | Ver 1.02 |  |  | Ver 1.02
使用インターフェイス |  |  | Interface
・GP-IB | ナショナルインスツルメンツ製GP-IB（NI-488.2) |  | ・GP-IB | National Instruments GP-IB (NI-488.2 Driver)
| コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)） |  |  | コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
| インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301） |  |  | インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
・RS-232C | COMポート(変換アダプタ含む） |  | ・RS-232C | Standard COM port
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
インターフェイスを選択しアドレスまたはポートを設定後OPENボタンを押してください。負荷と通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 RS-232Cの場合COMポートを確認してください。ボーレートは2400bpsです。 GP-IBの場合はドレスを確認してください。 64bitのExcelには対応していません。 |  |  | Specify Interface and PORT or Address first. Please check COM Port and boudrate:2400bps. The connection is established if there is no problem by clicking the OPEN button. This sample application can check the operation of the transmit / receive messages.
操作画面 |  |  | Operation
連続モニタは1秒おきに状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で18時間程度まで記録可能です。 またモニタリング中は他のﾎﾞﾀﾝ操作はできません。 ケーブルは専用線が必要です(GTL-232A),DTR利用 |  |  | Monitor to create a log by a query every 1sec. Exit by clicking the Monitor button again. Exit Excel sheet is full, it can record up to 18 hours at most. Operation of other buttons can not be running. Require GTL-232A
Ver1.02 | 起動時にRS-232Cを指定
モニタ応答を修正

## LogData
Date | Hour | Voltage[V] | Current[A]